江苏长江石油化工有限公司

消防泡沫灭火剂竞价评分细则公示

#### 1. 资质与认证

（1）竞价单位具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，以上证书必须在有效期内，认证范围必须与消防灭火剂的生产有关。

（2）竞标单位提供有效期内的AAA级证书。

（3）竞价单位承诺推广绿色低碳理念，充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收利用，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于节约能源和环境保护的原材料、产品和服务。包装物应符合国家相关绿色环保要求。竞标单位提供符合竞标产品特性的绿色包装方案、绿色包装评价报告及绿色包装安全可靠性评价报告。

（4）竞价单位是绿色包装实施单位，提供相关证明材料 。

（5）竞价单位出具中国优秀绿色环保节能产品荣誉证书 。

（6）竞标产品具有中国环境标志产品认证证书, 提供相关证书扫描件为佐证。

（7）竞标产品不含全氟辛烷磺酰基 PFOS、全氟辛酸 PFOA和荧光剂PPOA（即环境友好型泡沫），竞标单位提供相关检测报告扫描件为佐证。

（8）竞标产品氯离子含量≤50.0mg/L，竞价单位提供相关检测报告扫描件为佐证。

#### 2.实施方案与售后服务

（1）根据竞标单位针对本项目提供的具体实施方案（包括但不限于项目交付、验收、培训等内容）进行综合评审。

（2）根据竞标单位针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务人员、时间、服务具体内容等）进行综合评审。

#### 3.售后与运维保障

- 在要求质保期12个月的基础长能够增加质保时间（   ）个月 。

- 承诺质保期内免费提供7x24小时应急响应，如果出现质量问题承诺    （   ）小时以内到场解决。