## 生产用品物资报价表
生产用品物资报价表
单位：江苏长江石油化工有限公司 | [6 empty] | 编号：CJSH-006
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 不含税价格 |  | 含税价格 |  | 标准/技术要求 | 备注
[5 empty] | 单价 （元） | 金额 （元） | 单价 （元） | 金额 （元）
1 | 干粉灭火器 | MF/ABC8 | 具 | 23 |  |  |  |  | GB4351-2023
2 | 干粉灭火器 | MFT/ABC50 | 具 | 9 |  |  |  |  | GB 4351-2023
3 | 锂电池专用灭火器 | MS/ABEF(8LB) | 具 | 4 |  |  |  |  | GB 8109-2023
4 | 锂电池专用灭火器 | MST/ABEF(25LB) | 具 | 2 |  |  |  |  | GB 8109-2023
5 | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 1 |  |  |  |  | GB4351-2023
6 | 干粉灭火器 | MF/ABC1 | 具 | 1 |  |  |  |  | GB4351-2023
7 | 灭火器保护罩 | 适用于25公斤推车式 牛津防火布料 红色 | 个 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
8 | 灭火器箱 | 不锈钢-8公斤-两离箱 | 个 | 2 |  |  |  |  | GB14561-2003
9 | 灭火器保护罩 | 适用于50公斤推车式 牛津防火布料 红色 | 个 | 4 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
10 | 干粉灭火器 | MF/ABC2 | 具 | 2 |  |  |  |  | GB4351-2023
11 | 万可接线端子 | 221-612一进一出 | 个 | 100 |  |  |  |  | GB/T 15934-2021
12 | 万可接线端子 | 221-613一进二出 | 个 | 100 |  |  |  |  | GB/T 15934-2021
13 | 2位电线快速连接端子 | SPL-2C | 个 | 100 |  |  |  |  | GB/T 15934-2021
14 | 万可接线端子 | 221-482（防爆4mm²对接线）1盒50个 | 盒 | 1 |  |  |  |  | GB/T 15934-2021
15 | 万可接线端子 | 221-682（防爆6mm²对接线）1盒50个 | 盒 | 1 |  |  |  |  | GB/T 15934-2021
16 | 镀锌U型管卡 | DN50 8mm | 个 | 20 |  |  |  |  | GB/T17116.1-2023
17 | 304不锈钢骑马卡.穿线管管卡 | M32mm 厚1.3mm | 只 | 150 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
18 | 镀锌U型管卡 | DN100 8mm | 个 | 20 |  |  |  |  | GB/T17116.1-2023
19 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 50 |  |  |  |  | GB/T12459-2017
20 | 镀锌弯头 | DN20 | 个 | 30 |  |  |  |  | GB/T12459-2017
21 | 镀锌弯头 | DN25 | 个 | 30 |  |  |  |  | GB/T12459-2017
22 | PPR弯头 | 1寸 32mm管 | 只 | 80 |  |  |  |  | GB / T18742.3-2002
23 | 气动原件气管快速接头 | PC8-02 | 个 | 30 |  |  |  |  | GB/T16693-1996
24 | 气动原件气管快速接头 | PU-8 | 个 | 20 |  |  |  |  | GB/T16693-1996
25 | 气动原件气管三通快速接头 | PE-8 | 个 | 20 |  |  |  |  | GB/T16693-1996
26 | 气动原件气管快速接头 | PU-10 | 个 | 20 |  |  |  |  | GB/T16693-1996
27 | 防爆电缆夹紧密封接头 | DQM-II G3/4" | 个 | 20 |  |  |  |  | GB 3836
28 | 防爆密封接头 | BGJ-NPT1/2"(外）G3/4"（内） | 个 | 40 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于华荣
29 | 防爆密封接头 | BGJ-G1/2"(内）G3/4"（内） | 个 | 40 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于华荣
30 | 防爆密封接头 | BGJ-G1/2"(外）G1/2"（外） | 个 | 40 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于华荣
31 | 防爆密封接头 | BGJ-G3/4"(内）G3/4"（内） | 个 | 40 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于华荣
32 | 防爆密封接头 | BGJ-G3/4"(外）G3/4"（外） | 个 | 40 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于华荣
33 | 波纹管接头 | AD15.8-M20*1.5 | 个 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
34 | 防爆密封接头 | DQM-II/I-G/ G3/4"(M)/ G3/4"(F) | 只 | 5 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于华荣
35 | 内外变径防爆管接头 | BGJ-G1"(外）G3/4"(内） B | 只 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
36 | 气动元件气管快速接头 | 蓝 HVFF 10mm | 个 | 50 |  |  |  |  | GB/T16693-1996
37 | 不锈钢气管快速接头 | 10mm（牙4分 牙长15mm） | 个 | 50 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
38 | 电动阀PLC主板 | 型号：JDQ41，参数：开关型 | 块 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
39 | 电动阀显示模块 | 型号2:TP400-M，参数：总线控制 | 块 | 27 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
40 | 不锈钢角阀 | DN15 | 个 | 11 |  |  |  |  | GB/T20712-2021
41 | 不锈钢内丝球阀 | DN20 一片式内螺纹 304 | 个 | 10 |  |  |  |  | JB/T 8861-2004
42 | 不锈钢拉断阀螺栓 | 14mm*700mm | 只 | 12 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
43 | 屏蔽泵放气阀 | 2分 不锈钢 | 个 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
44 | PPR截止阀 | PPR材质 DN32(1寸管，需热熔） | 只 | 4 |  |  |  |  | GB/T 18742.3-2017
45 | PPR单内丝截止阀 | 规格：32mm（一头热熔，一头内丝） | 只 | 4 |  |  |  |  | GB/T 18742.3-2017
46 | 电磁阀 | 380v HYB-25D | 只 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
47 | 电动阀连接件 | DN100阀门螺杆连接 压力1.6MPa 黄铜材质 | 个 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
48 | 不锈钢内丝球阀 | DN15 一片式内螺纹 304 | 个 | 30 |  |  |  |  | JB/T 8861-2004
49 | 不锈钢内丝球阀 | DN40 一片式内螺纹 304 | 个 | 5 |  |  |  |  | JB/T 8861-2004
50 | 不锈钢内丝球阀 | DN50 一片式内螺纹 304 | 个 | 5 |  |  |  |  | JB/T 8861-2004
51 | 不锈钢针型阀 | DN15 J13W-160P 内丝粗牙 | 个 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
52 | 不锈钢针型阀 | DN20 J13W-160P 内丝粗牙 | 个 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
53 | 鼻子 | 凤凰SC紫铜线鼻子SC16-8 | 只 | 100 |  |  |  |  | GB/T14315-2008
54 | 鼻子 | 凤凰SC紫铜线鼻子SC25-8 | 只 | 100 |  |  |  |  | GB/T14315-2008
55 | 鼻子 | 凤凰SC紫铜线鼻子SC35-10 | 只 | 100 |  |  |  |  | GB/T14315-2008
56 | O型大孔径接线鼻子 | 16-28 | 个 | 200 |  |  |  |  | GB/T 14315-2008
57 | 不锈钢卡套式气管直接 | ZG1/4-Φ10mm | 只 | 50 |  |  |  |  | GB/T3747-2008
58 | PPR外丝直接 | 材质PPR 规格：32mm | 只 | 4 |  |  |  |  | GB/T18742.2-2002
59 | PPR管子 | 1寸 4米/根 | 米 | 300 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
60 | PPR三通 | 1寸 | 只 | 30 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
61 | PPR直通 | 1寸 | 只 | 100 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
62 | PPR管帽 | 1寸 | 只 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
63 | PPR缩节 | 材质PPR 规格：1寸缩6分 | 只 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
64 | 螺丝刀 | 6mm PH2x100mm 00759 | 把 | 1 |  |  |  |  | GB/T 10635-2013品质等于或优于SATA世达
65 | 十字螺丝刀 | 15CM长.62313 | 把 | 1 |  |  |  |  | GB/T 10635-2013品质等于或优于SATA世达
66 | 一字螺丝刀 | 62209 刀头宽5mm 杆长150 杆径5mm 全长240mm | 把 | 2 |  |  |  |  | GB/T 10635-2013品质等于或优于SATA世达
67 | COD试剂 | LH-DE-100 | 盒 | 6 |  |  |  |  | GB/T 32208-2015
68 | 自喷漆 | 自喷漆 450ML 1箱12瓶 蓝色 | 箱 | 10 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于金刚牌
69 | 油漆空桶 | 5L | 只 | 15 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
70 | 道路划线漆 | 白色 15公斤 | 桶 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
71 | 地坪漆 | 13L装，中绿 | 桶 | 10 |  |  |  |  | GB 30981.2-2025
72 | 脱漆剂 | 三和高效脱漆剂.400ml/瓶 | 瓶 | 78 |  |  |  |  | HG/T 3381-2003质量性能等于或优于三和
73 | 防锈漆 | 高闪点高固分低VOCs醇酸防护涂料 铁红色 13KG | 桶 | 3 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于冠军牌
74 | 带锈转锈漆 | 15Kg-透明 | 桶 | 6 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于铁本漆牌
75 | 油漆 | 红色，13L | 桶 | 62 |  |  |  |  | GB 30981.2-2025
76 | 不锈钢合页 | 2寸 | 副 | 5 |  |  |  |  | GB/T5232-2019
77 | 不锈钢合页 | 3寸 | 副 | 5 |  |  |  |  | GB/T5232-2019
78 | 四刃圆柄冲击钻头 | 冲击钻钻头 25*450 | 支 | 2 |  |  |  |  | GB/T 28248-2012
79 | 不锈钢麻花钻头 | 2.2mm | 支 | 10 |  |  |  |  | GB/T 28248-2012
80 | 不锈钢麻花钻头 | 3.2mm | 支 | 10 |  |  |  |  | GB/T 28248-2012
81 | 不锈钢麻花钻头 | 4.2mm | 支 | 10 |  |  |  |  | GB/T 28248-2012
82 | 不锈钢麻花钻头 | 8.2mm | 支 | 10 |  |  |  |  | GB/T 28248-2012
83 | 不锈钢麻花钻头 | 6.2mm | 支 | 10 |  |  |  |  | GB/T 28248-2012
84 | 硬质合金钻头 | 3.2mm | 支 | 2 |  |  |  |  | GB/T 28248-2012
85 | 硬质合金钻头 | 4.2mm | 支 | 2 |  |  |  |  | GB/T 28248-2012
86 | 硬质合金钻头 | 5.2mm | 支 | 2 |  |  |  |  | GB/T 28248-2012
87 | 硬质合金钻头 | 8 mm | 支 | 2 |  |  |  |  | GB/T 28248-2012
88 | 不锈钢钻头 | 3.2mm | 个 | 20 |  |  |  |  | GB/T17984-2010
89 | 不锈钢钻头 | 4.2mm | 个 | 20 |  |  |  |  | GB/T17984-2010
90 | 镀锌钢丝绳 | 重型5毫米粗 | 米 | 20 |  |  |  |  | GB/T 12756-2018
91 | 镀锌管堵 | DN15 | 个 | 20 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
92 | 镀锌接地针 | 一字焊板16*1500MM | 根 | 50 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
93 | 镀锌活接 | DN15 带垫圈 | 个 | 10 |  |  |  |  | GB/T 32294-2015
94 | 不锈钢钢丝绳滑轮 | M20（适用于8毫米以下钢丝绳）单个 | 个 | 5 |  |  |  |  | JB/T9005.1-10-1999
95 | 不锈钢U型夹 | 5毫米（适合5毫米的钢丝绳）M5 304材质 | 个 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
96 | 不锈钢防雨箱 | （高500mm 宽400mm 深300mm) | 个 | 4 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
97 | 不锈钢气管 | 外径10毫米 厚度1.5毫米 | 米 | 60 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
98 | 压力表 | Y60A 0.16MPa M14*1.5 | 只 | 6 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
99 | 耐震压力表 | YN-60 1.6MPa 14*1.5 | 只 | 50 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
100 | 轴向耐震压力表 | YN-60ZT M14*1.5螺纹轴向带边安装（0-40MPa） | 只 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
101 | 精密压力表 | YB-150 0.4级（0-4MPa) 螺纹M20*1.5 | 只 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
102 | 不锈钢耐震隔膜压力表 | 径向连接DN20法兰 -0.1-0.3KPa | 只 | 4 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
103 | 压力表紧固件 | PN16 ∅14x2 B.W. x M20x1.5 压力表接头 对焊-螺纹 材质：304 | 个 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
104 | 压力表 | Y100AZ 1.6MPa 20*1.5 | 个 | 52 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
105 | 膜盒压力表 | YE-100 -1200-1200Pa 径向 螺纹M20*1.5 | 个 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
106 | 不锈钢耐振压力表 | 表盘形式：径向型Φ100 测量范围：0～8MPa 精度等级：1.6级 连接方式：M20×1.5（M） | 个 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
107 | 不锈钢防雨罩防风罩 | 12寸 | 个 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
108 | 不锈钢钢带 | 长度10米，宽度3厘米，厚度0.1厘米 | 根 | 1 |  |  |  |  | GB/T 4237、GB/T 3280
109 | 不锈钢钢带配套的固定扣 | 适用于3厘米宽钢带用 | 只 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
110 | 不锈钢桶 | 尺寸约：直径40CM，高度40CM | 只 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
111 | 不锈钢等径三通 | DN250*8 | 个 | 1 |  |  |  |  | GB/T 12459-2017
112 | 刹车伺服电机 | ACM1H-0808 750w +L5P-750驱动+3米线 | 套 | 5 |  |  |  |  | GB 755-2008质量性能等于或优于雷赛
113 | 电缆线 | ZR-RVV 4芯 1.5平方 500V | 米 | 100 |  |  |  |  | GB/T 19666-2005 + GB/T 5023-2008
114 | 电缆线 | RVV 2X2.5 | 米 | 100 |  |  |  |  | GB/T 19666-2005 + GB/T 5023-2008
115 | 电缆线 | RVV 4X2.5 | 米 | 100 |  |  |  |  | GB/T 19666-2005 + GB/T 5023-2008
116 | 电缆线 | RVV 3*1.5 | 米 | 40 |  |  |  |  | GB/T 19666-2005 + GB/T 5023-2008
117 | 电缆线 | RVV 2*1.5 | 米 | 350 |  |  |  |  | GB/T 19666-2005 + GB/T 5023-2008
118 | 电缆线 | YJV 3*6+1*4 | 米 | 30 |  |  |  |  | GB/T 19666-2005 + GB/T 5023-2008
119 | 电缆线 | ZR RVVSP 2*2*1 | 米 | 300 |  |  |  |  | GB/T 19666-2005 + GB/T 5023-2008
120 | 电缆线 | ZR-RVVP 3*1 | 米 | 200 |  |  |  |  | GB/T 19666-2005 + GB/T 5023-2008
121 | 电缆线 | 2.5平方 多股三芯线 | 米 | 100 |  |  |  |  | GB/T 19666-2005 + GB/T 5023-2008
122 | 电缆线 | YZ 5*4 | 米 | 200 |  |  |  |  | GB/T 19666-2005 + GB/T 5023-2008
123 | 电线 | 4平方，多股4芯线 | 米 | 100 |  |  |  |  | GB/T 12706-2020
124 | 电线 | 2.5平方3芯多股线 | 米 | 100 |  |  |  |  | GB/T 12706-2020
125 | 电线 | RV 6 黄绿双色 100米/卷 | 卷 | 2 |  |  |  |  | GB/T 12706-2020
126 | 电线 | RV 4 黄绿双色 100米/卷 | 卷 | 2 |  |  |  |  | GB/T 12706-2020
127 | 电瓶 | 12V，200AH | 只 | 2 |  |  |  |  | GB/T 13281-2008
128 | 电瓶连接线 | 70平方40CM | 根 | 1 |  |  |  |  | GB/T 5023.5-2008
129 | 电瓶连接线 | 70平方60CM | 根 | 2 |  |  |  |  | GB/T 5023.5-2008
130 | 电瓶连接线 | 70平方120CM | 根 | 2 |  |  |  |  | GB/T 5023.5-2008
131 | 防爆挠性软管 | BNGII-1000*G3/4"(内）/G3/4"（外） | 根 | 40 |  |  |  |  | JB/T 9600-2025质量性能等于或优于华荣
132 | 防爆挠性软管 | BNGII-1000*G1"(内）/G1"（外） | 根 | 10 |  |  |  |  | JB/T 9600-2025质量性能等于或优于华荣
133 | 防爆挠性软管 | BNGII-1000*G1¼"(内）/G1¼"（外） | 根 | 5 |  |  |  |  | JB/T 9600-2025质量性能等于或优于华荣
134 | 防爆挠性软管 | BNG-1000*G1/2"(外）G3/4"(内） | 根 | 10 |  |  |  |  | JB/T 9600-2025质量性能等于或优于华荣
135 | 防爆挠性软管 | BNG-1000*G3/4"(外）G3/4"(内） | 根 | 15 |  |  |  |  | JB/T 9600-2025质量性能等于或优于华荣
136 | 防爆挠性软管 | BNG-700*G1/2"(外）G1/2"(外） | 根 | 2 |  |  |  |  | JB/T 9600-2025质量性能等于或优于华荣
137 | 防爆挠性软管 | BNGII-1000*G1¼"(内）G1¼"（外） | 根 | 5 |  |  |  |  | JB/T 9600-2025质量性能等于或优于华荣
138 | 防爆梅花开口扳手 | 36-41 | 把 | 2 |  |  |  |  | QB/T 2613.14-2015
139 | 防爆梅花开口扳手 | 12-14 | 把 | 2 |  |  |  |  | QB/T 2613.14-2015
140 | 防爆梅花开口扳手 | 22-24 | 把 | 1 |  |  |  |  | QB/T 2613.14-2015
141 | 防爆梅花开口扳手 | 24-27 | 把 | 1 |  |  |  |  | QB/T 2613.14-2015
142 | 防爆活络扳手 | 8寸 | 把 | 1 |  |  |  |  | QB/T 2613.14-2015质量性能等于或优于世达
143 | 防爆活络扳手 | 10寸 | 把 | 4 |  |  |  |  | QB/T 2613.14-2015质量性能等于或优于世达
144 | 内六角扳手 | 公制球头加长14件装世达内六角扳手组套 09141 | 套 | 1 |  |  |  |  | GB/T 4388-2015质量性能等于或优于世达
145 | 消火栓扳手 | FB450 | 把 | 2 |  |  |  |  | GB 12514.1-2019
146 | 内六角扳手 | 加长球头内六角组套六角匙内六方SVCM合金钢 2-10mm 10件 09112 | 套 | 2 |  |  |  |  | GB/T 4388-2015质量性能等于或优于世达
147 | 防爆接线箱 | BXJ51-100/3 D3 G3/4" X3 G3/4" III | 个 | 2 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于华荣
148 | 防爆接线箱 | BHC-A G3/4" T | 个 | 30 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于华荣
149 | 防爆接线箱 | BHD51-G3/4"铸钢 | 个 | 5 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于华荣
150 | 防爆接线箱 | BXJ51-N/N X4 G3/4",e,IIIC,300*300 | 个 | 2 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于华荣
151 | 鹤管压紧橡胶保护套 | 梯形 长边37cm 短边23cm 侧边22cm | 个 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
152 | 鹤管万向节 | 见样品 | 只 | 6 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
153 | 鹤管活接钢珠 | DN100鹤管活接钢珠 SUJ2轴承钢，直径:9.525mm（G5精密级）1盒50粒 | 粒 | 1600 |  |  |  |  | GB/T 308.1-2013
154 | 鹤管活接O型圈 | 鹤管活接O型圈 材料四氟 | 个 | 20 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
155 | 防雾灯 | 黄色光源 | 台 | 6 |  |  |  |  | GB 7000.1-2015
156 | 多功能强光防爆工作灯 | HLBS55 DC3.7V 3w | 个 | 1 |  |  |  |  | GB3836
157 | 90°长半径弯头 | DN40 90E(L),Ⅱ,4.0mm,BW,20#,SMLS,GB/T8163,GB/T12459 | 个 | 60 |  |  |  |  | GB/T 12459-2017
158 | 防爆高效节能灯 | HRD62-N70WB1 | 盏 | 30 |  |  |  |  | GB 3836.1-2010质量性能等于或优于华荣
159 | 指示灯 | AD16-22DS 红 220V | 只 | 4 |  |  |  |  | GB 7000.1-2015
160 | 防爆LED灯 | HRD98-30b2H Ex dbⅢICT6 Gb/Ex tb ⅢC T80°C Db | 套 | 12 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于华荣
161 | 热继电器 | JR36-63 28-45A | 个 | 3 |  |  |  |  | GB/T 14048.4、GB/T 14048.5
162 | 热继电器 | JR36-63 40-63A | 个 | 5 |  |  |  |  | GB/T 14048.4、GB/T 14048.5
163 | 热继电器 | JR36-63 20-32A | 个 | 2 |  |  |  |  | GB/T 14048.4、GB/T 14048.5
164 | 空气断路器 | DZ47-16 3P D10A | 个 | 2 |  |  |  |  | GB/T 14048
165 | 空气断路器 | NXB-63 3P C63 63A | 个 | 5 |  |  |  |  | GB/T 14048
166 | 空气断路器 | NXB-63 3P C32 | 个 | 5 |  |  |  |  | GB/T 14048
167 | 空气断路器 | NXB-63 3P C25 | 个 | 5 |  |  |  |  | GB/T 14048
168 | 空气断路器 | NXB-63 2P C25 | 个 | 5 |  |  |  |  | GB/T 14048
169 | 单极直流断路器 | JSM1-400A1P | 只 | 2 |  |  |  |  | JB/T8677-2015品质等于或优于正泰
170 | 压力变送器 | DBS-208 0-2.5MPa 24V 4-20MA | 只 | 2 |  |  |  |  | GB/T 12460-2008 GB/T 13818-2008
171 | 数显压力控制器 | 面板72*72，开孔68*68，电源AC220V,输入4-20MA,2路继电器输出，带24V馈电 | 只 | 1 |  |  |  |  | GB/T 27505-2011
172 | 压力传感器 | 0-1.6MP,接口M20*1.5, 2线制4-20MA | 只 | 1 |  |  |  |  | GB/T 28474.1-2012
173 | 压力变送器 | T350T GP33 0-1.6Mpa | 只 | 5 |  |  |  |  | GB/T 12460-2008 GB/T 13818-2008质量性能等于或优于特安
174 | 45°弯头 | DN40 45E(L),Ⅱ,4.0mm,BW,20#,SMLS,GB/T8163,GB/T12459 | 个 | 2 |  |  |  |  | GB 28053—2011
175 | 逃生呼吸器检测 | 4L 带检测报告 | 次 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
176 | 铜夹子（鳄鱼夹） | 黄铜A型300A | 只 | 30 |  |  |  |  | GB/T 17464-2012
177 | 防静电夹子 | API 静电溢油插头，SLA-S-IVB用插头（带线），装车站溢油开关使用 | 个 | 15 |  |  |  |  | GB 3836.1-2010 质量性能等于或优于澳波泰克
178 | 空气开关 | 2P C25 | 个 | 5 |  |  |  |  | GB/T 14048
179 | 空气开关 | 2P 16A | 个 | 15 |  |  |  |  | GB/T 14048
180 | 空气开关 | 2P 32A | 个 | 15 |  |  |  |  | GB/T 14048
181 | 开关电源 | ABL2REM24045K(24V 4.5安培 108瓦） | 只 | 1 |  |  |  |  | GB/T 19212.17-2019质量性能等于或优于施耐德
182 | 开关电源 | LRS-100-24/24V 4.5A | 只 | 4 |  |  |  |  | GB/T 19212.17-2019
183 | 4向摇柄开关 | SHSNAO XD2-PA24 CR 四向自复 | 只 | 5 |  |  |  |  | JB/T 10164-2015
184 | 气源开关 | C-SY K34R6-8 | 只 | 5 |  |  |  |  | GB/T 4213—2024
185 | 3位旋转按钮开关 | LA38-20X3 | 只 | 2 |  |  |  |  | GB/T 14048.5 - 2017
186 | 照明开关盒 | 明装铁底塑面 2-4回路 | 只 | 1 |  |  |  |  | GB/T 7251.3-2006
187 | 下装防静电溢油控制板 | 电气参数 工作电压：AC220V124V 工作电流：<20mA 工作温度：40℃~60℃防爆等级：ExdiallBT6 Gb 响应时间：<1S栓测电阻：≤10Ω 防护等级：IP65 执行标准：API 报警方式语音灯光报警 输出信号：继电器输出开关信号，无源触点，常开常闭可选，接口容量为 5A/3OVDC 或10A1250VAC. | 块 | 2 |  |  |  |  | GB 3836-2010 GB 50156-2012
188 | 下装防静电溢油控制器 | 导静电装置的接地线与车架之间的电阻值应小于或等于5Ω | 台 | 2 |  |  |  |  | GB 3836-2010 GB 50156-2012
189 | 双车位下装保护联动装置 | 防爆等级db IIB 铝合金：400*300*150mm 元器件 | 台 | 4 |  |  |  |  | GB3836.1-2010 元器件质量性能等于或优于正泰
190 | 轴承 | 6208ZZ （NSK） | 只 | 6 |  |  |  |  | GB/T24608-2023
191 | 轴承 | 51105 | 只 | 16 |  |  |  |  | GB/T24608-2023
192 | 轴承 | 型号：NSK 6308DDU （深沟球轴承 内径40mm 外径90mm 厚度23mm 双面胶封） | 只 | 6 |  |  |  |  | GB/T24608-2023
193 | 轴承 | 型号：NSK 6308DDU （长粒滚柱轴承 内径40mm 外径90mm 厚度23mm 双面胶封） | 只 | 3 |  |  |  |  | GB/T24608-2023
194 | 自粘性橡胶带 | J-10 | 卷 | 5 |  |  |  |  | JC/T942-2022
195 | 电工绝缘胶布 | 黑色3M 宽18毫米*长20米*厚0.15毫米 | 卷 | 50 |  |  |  |  | GB/T20631.2-2006
196 | 防密封胶带 | 银灰色 宽7.0CM*长60米 | 卷 | 1 |  |  |  |  | JC/T 942-2022
197 | 耐热快固铁胶泥 | GHJ-1 2.25公斤/套 用于管道及储罐补漏 | 套 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
198 | 防爆隔离密封胶泥 | LYMFB-1型 20公斤/箱 | 箱 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
199 | 防密封胶带 | 银灰色 宽7.0CM*长60米 | 卷 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
200 | 黄黑警示胶带 | 总宽200mm，黑边宽25mm；每卷20cm*20m | 卷 | 10 |  |  |  |  | GB/T 27710-2020
201 | 橡胶密封条 | 宽60mm | 米 | 50 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
202 | 橡胶密封条 | 宽40mm | 米 | 100 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
203 | 橡胶密封条 | 宽30mm | 米 | 50 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
204 | 结构胶枪 | 90511 | 把 | 1 |  |  |  |  | QB/T 5943-2023质量性能等于或优于SATA世达
205 | 电流互感器 | BH-0.66 400/5 穿铜排孔径60mm | 只 | 6 |  |  |  |  | GB 1208-2006 质量性能等于或优于正泰
206 | 电流互感器 | BH-0.66 200/5 穿铜排孔径60mm | 只 | 6 |  |  |  |  | GB 1208-2006 质量性能等于或优于正泰
207 | 报警喇叭 | 大功率报警喇叭220V 180分贝 铝合金 ExdIICT6 IP65 | 套 | 1 |  |  |  |  | GB/T 3836 质量性能等于或优于迪士普
208 | 迪士普喇叭 | 防爆DSP204H | 台 | 2 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于迪士普
209 | 柴油机控制模块 | HGM7110A | 台 | 1 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于众智
210 | 消防输入输出模块 | HJ-9501 | 只 | 1 |  |  |  |  | GB 50116
211 | 防爆相机专用本安电池 | 防爆标志：Ex ib ⅡC T4 Gb，型号： CAM-BP751，电压：3.7V，容量：750mAh | 块 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
212 | 防爆温度传感器 | 电伴热用PT100 电伴热用分度号：PT100 规格：φ8*150*100mm -测量范围：20+450°C | 支 | 10 |  |  |  |  | GB 3836.4-2010
213 | 防爆记录仪保护套 | 记录仪高85mm、宽5.5mm、厚3mm | 个 | 20 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
214 | 防爆尖撬棍 | 25mm*600mm（扁头宽25总长600mm） | 把 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
215 | 防爆通风管 | 600MM直径 5米/根 | 根 | 3 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
216 | 防爆接线盒 | BH D 51-G1/2" IIB E | 只 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
217 | 防爆消防锹 | 110×12 | 把 | 10 |  |  |  |  | GB/T 4027-2021
218 | 铜合金防爆锯条 | 耐用款 铝青铜/铍青铜 | 支 | 5 |  |  |  |  | GB/T 26133-2010质量性能等于或优于美安特
219 | 防爆圆头锤 | 31162 | 把 | 1 |  |  |  |  | QB/T 2613.14-2015
220 | 铜编织带静电跨接线 | 宽25mm 全长200mm 孔径16mm | 根 | 200 |  |  |  |  | GB/T 4026-2019
221 | 防静电自封袋 | 18*26 | 个 | 100 |  |  |  |  | GB/T 39588-2020
222 | 五孔插座 | 10A | 个 | 5 |  |  |  |  | GB/T 1003-2016
223 | 导轨插座 | 5孔 16A | 个 | 1 |  |  |  |  | GB/T 34130.1-2017
224 | 暗盒插座修复器 | 86通用绝缘型 | 个 | 50 |  |  |  |  | GB/T 34130.1-2017
225 | 工地插座箱 | SC3 2路三相2路单相，带航空插座 | 只 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
226 | 导轨式单相电度表 | DDSU666 220V 0.5(60) 2P | 只 | 1 |  |  |  |  | GB/T 17215.321-2008
227 | 导轨 | C45 35MM | 米 | 1 |  |  |  |  | GB/T 14048
228 | 松锈剂 | WD-40 350ml/瓶 | 瓶 | 84 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
229 | 气动隔膜泵膜片 | 用于DBY3-40P隔膜泵（两片橡胶、两片四氟为一套） | 套 | 6 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
230 | 锂基脂润滑油 | 2号 15公斤 | 桶 | 2 |  |  |  |  | GB/T 7323-2008
231 | 锂基脂润滑油 | 3.5公斤 | 桶 | 7 |  |  |  |  | GB/T 7323-2008
232 | 气管软管 | 黑色8mm 8*5mm 1卷100米 | 卷 | 3 |  |  |  |  | GB 41317-2024
233 | 锁母 | G3/4"锁母 | 个 | 20 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
234 | 锁母 | G1/2"锁母 | 个 | 20 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
235 | 取样瓶 | 500ml,玻璃瓶 | 只 | 4000 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
236 | 隔热涂料 | 白色，凉凉牌 | 桶 | 13 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
237 | 熔芯 | RT14 Ø10*38 2A | 只 | 100 |  |  |  |  | GB 13539.1-2015 GB/T 9364
238 | 绞丝机配件 | 玛钢牙口DN15(4分） | 个 | 4 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
239 | 绞丝机配件 | 玛钢牙口DN20(6分） | 个 | 4 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
240 | 绞丝机配件 | 玛钢牙口DN25(1寸） | 个 | 4 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
241 | 稀释剂 | 油漆稀释剂 10公斤 | 桶 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
242 | 自愈式电力电容器 | ASMJ0.45-40-3 | 只 | 14 |  |  |  |  | GB/T 12747-2017质量性能等于或优于上海威斯康
243 | 油封 | TC 38*58*12 | 只 | 6 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
244 | 蓄电池保护套 | 44mm 90mm 阻燃防尘 绝缘 | 只 | 20 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
245 | 气管软管 | 透明 10mm | 卷 | 1 |  |  |  |  | GB 41317-2024
246 | 尼龙扎带 | 5*250 宽4.6mm 1包500根 | 包 | 2 |  |  |  |  | GB/T19001-2008
247 | 尼龙扎带 | 4*250 宽3.6mm 1包500根 | 包 | 2 |  |  |  |  | GB/T19001-2008
248 | 尼龙扎带 | 3*150 宽2.5mm 1包500根 | 包 | 2 |  |  |  |  | GB/T19001-2008
249 | 熔芯 | RT19 Ø8.5*31.5 2A | 只 | 100 |  |  |  |  | GB 13539.1-2015 GB/T 9364
250 | 高压法兰石棉垫片 | DN150*4mm | 片 | 274 |  |  |  |  | GB/T3985-2008
251 | 电池内阻测试仪 | UT677A+ 高精度锂电池含电源适配器 双头夹子测试线 USB数据线 | 套 | 1 |  |  |  |  | GB/T 13978-2012质量性能等于或优于优利德
252 | 蓄电池 | LC-P1242ST 12V 42AH | 块 | 16 |  |  |  |  | GB/T 6495.1-2015 GB/T 19638质量性能大于或优于Panasonic松下
253 | 蓄电池 | DJW-12V7AH （长：150mm 宽：64mm 高：94mm） | 台 | 4 |  |  |  |  | GB/T 6495.1-2015 GB/T 5008.1-2023
254 | 三脚插头 | 10A | 个 | 10 |  |  |  |  | GB 2099.1-2008
255 | 三脚插头 | 16A | 个 | 5 |  |  |  |  | GB 2099.1-2008
256 | 光纤转换器 | TCF-142-S-SCC串口转 | 个 | 8 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
257 | 光电转换器 | IMC-21A-S-SC | 个 | 8 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
258 | 模具清洗剂 | 银晶模具清洗剂纳米白金版550ml/瓶 | 瓶 | 30 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
259 | 交换机 | EDS-208A-SS-SC | 个 | 4 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
260 | 六角弹性圈 | 聚氨酯,型号T90 90*40*17mm | 个 | 10 |  |  |  |  | GB/T5272-1985
261 | 生料带 | 20m*20mm*0.1mm 100盒/箱 | 箱 | 3 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于王牌
262 | 吊带 | 长度：2.5米，载荷：3吨 | 根 | 8 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
263 | 叉车用人体生物信息采集器 | DC直流9-36V | 个 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
264 | 防火涂料 | 15L | 桶 | 2 |  |  |  |  | GB 14907-2018
265 | UPS电源 | 220V,360分钟 | 套 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
266 | 屏蔽双绞线 | 1.5平方RVVPS | 米 | 500 |  |  |  |  | GB/T 19666-2005
267 | 火灾报警按钮 | J-SAP-M-9201-B ExdIICT6Gb 工作电压：DC16-26V | 个 | 2 |  |  |  |  | GB3836.1—2010
268 | 氯化铝 | 30%含量 | 公斤 | 1000 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
269 | 量油尺 | 铜锤 20米 防爆型木柄 | 把 | 20 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
270 | 装车防溢接地控制器 | 上装光学式 规格：220vAC/240vDC 防爆等级：ExdiaIIBT6 Gb 防护等级：IP65 | 套 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
271 | 数显温度计 | 不锈钢探针式电子温度计 300MM | 支 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
272 | 温度采集器 | RS25-C 带显示 4路PT100 | 个 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
273 | 机油 | DTE中重级68号 18升 | 桶 | 2 |  |  |  |  | GB 11121-2025质量性能等于或优于美孚
274 | 反渗透阻垢剂 | ZJ-858 25KG | 桶 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
275 | 中央净水器 | 40吨中央净水器+前置套装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于志高立式
276 | 消防爬钩 | 2m | 支 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
277 | RK-600智能光柱调节仪 | RK-600 A/S B4 X1 S V24 AC220V | 台 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
278 | 终端电阻 | 250欧 2W | 只 | 100 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
279 | 网线延长器 | 网线hdmi延长器 MT-ED05 | 对 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
280 | 白色PVC管盖 |  | 只 | 30 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
281 | 电动隔膜泵膜片 | （一套为170mm橡胶无孔2片，175mmF46特氟龙无孔2片） | 套 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
282 | 管钳 | 10寸 | 把 | 2 |  |  |  |  | QB/T 2508-2016品质等于或优于世达
283 | 大力钳 | 圆口带刃71102 | 把 | 2 |  |  |  |  | QB/T 2442.2-2019质量性能等于或优于世达牌
284 | 火灾报警编码器 | FF-BMQ-2电子编码器 通用连接线 排线 转换头 | 套 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
285 | 风力风速仪 | EYI-2A型 | 套 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
286 | 吨箱 | 外框材质：镀锌铁管 颜色：白色 桶内胆材质：HDPE 容量：1000L | 只 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
287 | 螺帽套 | 见样品 | 只 | 1000 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
288 | 风向袋 | 长150cm 宽45cm 牛津布 | 个 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
289 | 饮用水供应监督点 | 高300mm*宽430mm 铁皮+室外防紫外线镀膜贴纸 | 块 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
290 | 救生圈附件：蜂窝状反光带 | 蜂窝状反光带 | 米 | 50 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
291 | 浪涌保护器 | IOP32D | 只 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
292 | 直流轴流风机 | NMB-MAT 4715KL-04W-B40 DC12V 0.9A | 只 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
293 | 控制箱 | JXF-基业箱，竖箱300*400*200加厚跳锁 | 只 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
294 | 交流接触器 | CJX2-09/11 AC220V | 只 | 2 |  |  |  |  | GB/T 14808-2016
295 | 直流继电器 | SJ2S-05B DC24V,带座 | 只 | 3 |  |  |  |  | GB/T 14048.5
296 | 熔断器 | RT18-32X 1P | 只 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
297 | 七类网线钳 | SZ-789 | 把 | 1 |  |  |  |  | GB 13539.1
298 | PA尼龙塑料波纹管 | 阻燃AD15.8 | 米 | 30 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于山泽
299 | 油箱液位计 | YWZ-350 螺纹 M10 | 只 | 2 |  |  |  |  | GB1161-90
300 | 砂轮切割片 | 107*1.2*16mm 50片/桶 | 盒 | 6 |  |  |  |  | JB/T4175-2016
301 | 多功能绝缘电工剥线钳 | 八合一多功能剥线钳 | 把 | 2 |  |  |  |  | QB/T 2207-2017质量性能等于或优于威汉牌
302 | 金刚石膜片 | 外径100mm 内孔16mm 厚度10mm | 片 | 5 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于威汉牌
303 | 消火栓端盖密封圈 | DN65 | 个 | 60 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
304 | 石油密度计 | 0.75~0.80 | 只 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
305 | 石油测温温度计保护盒 | 200ml加温度计，不需要采样绳，刻度为0.1度一格 | 只 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
306 | 内丝扣消防接口 | KY65 | 只 | 10 |  |  |  |  | GB/T212514.1-2005
307 | 室内消火栓 | DN65 | 台 | 3 |  |  |  |  | GB 3445-2018
308 | 线卡 | 4mm | 包 | 1 |  |  |  |  | GB 2334-85
309 | 线卡 | 8mm | 包 | 1 |  |  |  |  | GB 2334-85
310 | 线卡 | 10mm | 包 | 1 |  |  |  |  | GB 2334-85
311 | 线卡 | 12mm | 包 | 1 |  |  |  |  | GB 2334-85
312 | 高压油管 | 起重机高压油管（长度：820mm) | 根 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
313 | 高压油管 | 起重机型号：YBQ2-20I端:1”/M27X1.5°(H)II端:M27X1.5°(H)长度:3300毫米A90°(P=32MPa) (一端是弯头，一端是直接) | 根 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
314 | 高压油管 | YBQ2-20I端:1”/M27X1.5°(H)/M14X1.5°(D)Ⅱ端:M27X1.5°(H) 长度:3150毫米A90°(一端是弯头，一端是直接)(P=32MPa) | 根 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
315 | 污水站膜片曝气管 | 90*1000mm | 根 | 24 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
316 | 执法仪充电器 | DSJ-YWDT1 | 套 | 5 |  |  |  |  | GB 4943.1-2022
317 | 库区甲醇移动泵联轴器 | 定制加工 | 个 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
318 | 海绵 | 1m*1m*15mm 阻燃40PPI | 块 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
319 | 机油 | N68 4升一桶 | 桶 | 6 |  |  |  |  | GB 11121-2025
320 | 滴油嘴 | 回转式鼓风机滴油嘴 通用型 | 个 | 10 |  |  |  |  | QC/T 408-1999
321 | 消防水幕喷淋头 | DN15 | 只 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
322 | 温度传感器 | 三线PT100 WZP035 2米 镀银屏蔽四氟 | 支 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
323 | 阻燃单芯线 | ZC-BV阻燃单芯线 2.5平方毫米 红色 | 米 | 300 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
324 | 有毒气体探测器传感器 | 中安电子S101有毒气体探测器传感器 | 个 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
325 | 绝缘电阻测试仪 | VC60G | 个 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
326 | 骨架油封 | 材质：氟胶 尺寸：35*56*12 | 只 | 4 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
327 | 青稞纸 | 厚度0.2mm | 米 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
328 | 游标卡尺 | 沪工工业级0-200mm | 把 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
329 | 泡沫枪 | KY65 PQ8 不锈钢 适用于泡沫灭火剂3%（AFFFS/AR、-10℃） | 把 | 15 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
330 | 水表 | 不锈钢法兰式四孔DN50 PN16 带检测报告 | 个 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
331 | 水表 | 不锈钢法兰式四孔DN80 PN16 带检测报告 | 个 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
332 | 消防直流水枪 | KY65 QZ3.5/7.5 | 支 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
333 | 可燃气体探测器 | 可燃气体探测器探头（黑组件） | 个 | 5 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于安可信
334 | 有毒气体探测器 | 型号：泵吸式FGM-2001（加装室外防护箱） | 只 | 1 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于霍尼韦尔
335 | 气管切管器 | 4-32mm | 把 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
336 | 割刀刀片 | 外径：18mm 内径：5mm 总厚度：2.8mm | 片 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
337 | 缓蚀阻垢剂 | 工业级 | 公斤 | 100 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
338 | 海绵球 | DN250 | 只 | 50 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
339 | 铁砂皮 | 120目 | 张 | 30 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
340 | 消防水带 | 16-65-20 | 根 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
341 | 绝缘套管 | 绝缘热缩管直接3mm | 米 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
342 | 高压接地线 | 10KV 0.5棒*3支 1米*3+5米 25平方 配夹 | 付 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
343 | 交换机 | RG-ES108GD 8口 千兆 | 台 | 5 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于锐捷
344 | 铅封豆 | 8*5 1斤约285个 | 斤 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
345 | 反牙断丝取出器 | 1#5-7mm 2#6-8mm 3#8-11mm 4#11-14mm 5#14-18mm | 组 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
346 | 限位块 | 尼龙 用于型号H100DL211脱缆钩上的限位块 | 只 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
347 | 差速自控器 | AN122T | 只 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
348 | 洗车水管 | 口径:6分(内径19mm*15米）三层复合结构 材质：PVC+涤纶纤维线 | 米 | 30 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
349 | 人孔锁 | 可调节人孔锁，受限空间入口屏障锁袋 | 个 | 6 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
350 | 装车站喷淋降温系统 | 大申喷淋，两台喷淋主机，65套喷头，20套小喷头及配套PPR管200米 | 套 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
351 | 电钻配件 | 威克士WU377充电钻配件 WU377钻夹头 | 个 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
352 | 高压绝缘垫 | 红条纹 厚6毫米 宽1米 耐压15KV | 米 | 50 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
353 | 水晶头 | RJ45六类水晶头（每袋100粒） | 袋 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
354 | 铁丝 | 2.2mm | 公斤 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
355 | 快速接口密封圈 | （材质：丁腈橡胶）外径124mm 内径102mm 厚度7mm | 个 | 20 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
356 | 快速接口卡扣 | 长度78mm 宽度16mm 孔径8mm 材质为黄铜（适用于4寸铝合金快速母头） | 个 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
357 | 锂电无刷电钻 | WU377 20V 6.0Ah 配两块电池 | 套 | 1 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于威克士
358 | 防爆风机 | BT35-11-5.6，转输1450r/min，风量12812m³/h，叶轮角度35deg，功率,1.1KW，钢板焊接材质，防爆等级IIC | 台 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
359 | 外测液位开关 | 定华 ELL-SA-GE | 套 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
360 | 外测液位开关配件(防雷板) | 防雷板型号：ELL-SA-FL | 块 | 6 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
361 | 正品充电多功能角磨机 | 正品充电多功能角磨机 | 套 | 1 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于博世
362 | 变色示温片测温贴片 | 变色示温片测温贴片 | 张 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
363 | 超级拱形橡胶护舷 | SA-A300H-1500L | 只 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
364 | 超级拱形橡胶护舷 | SA-A300H-2000L | 只 | 9 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
365 | 防爆金属探测仪 | 防爆金属探测仪EXJT-G01 | 个 | 2 |  |  |  |  | 质量性能等于或优于英鹏
366 | 不锈钢异径接头 | DN15 PN16 x ∅14x2 B.W. 焊接-对焊 材质：304 | 只 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
367 | 自吸泵 | ZW50-15-30B（技术参数：扬程：30m流量：15m 3/h 配备防爆电机） | 台 | 1 |  |  |  |  | JB/T 13241-2017
368 | 电动隔膜泵（配防爆电机） | DBY3-40P（扬程：40m 流量：3.3m3/h） | 台 | 1 |  |  |  |  | GB/T 3836.1-2021
369 | 防爆齿轮泵 | 接口DN40，流量约10~13m³/h）齿轮是铜合金 | 台 | 1 |  |  |  |  | GB/T 44045-2024
370 | 不锈钢气动隔膜泵 | QBK-50 流量: 0-20m³/h； 扬程: 0-69m； 口径：50 | 台 | 1 |  |  |  |  | SH/T 3191-2017
371 | 镀锌卜申内外丝接头 | DN20*15 | 个 | 10 |  |  |  |  | GB/T14383-2018
372 | 聚四氟乙烯垫片 | DN200 273*220*3 | 个 | 3 |  |  |  |  | JB/T10688-2006
373 | 聚四氟乙烯垫片 | DN150 218*169*3 | 个 | 3 |  |  |  |  | JB/T10688-2006
374 | 聚四氟乙烯垫片 （国标） | 18*8*2mm | 个 | 1 |  |  |  |  | JB/T10688-2006
375 | 电焊条 | 3.2 | 包 | 2 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
376 | 不锈钢偏心大小头 | 大头Φ273 小头Φ219 | 个 | 4 |  |  |  |  | GB/T12459-2017
377 | 快速接头丁晴垫圈 | DN40 外径56mm内径40mm厚6mm | 个 | 20 |  |  |  |  | GB/T21873-2008
378 | 不锈钢高强度螺栓 | 12.9级 M10*30 | 只 | 500 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
379 | 镀锌自攻螺丝 | M4*10 | 盒 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
380 | 无缝铜管 | DN25 外径32mm 厚3mm | 根 | 1 |  |  |  |  | GB/T 19849-2014
381 | 无缝同心大小头 | DN40×25 R(C),Ⅱ,4mm(L)×3mm(S),BW,20#,SMLS,GB/T8163,GB/T12459 | 个 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
382 | 同心异径短接 | DN100*DN40 厚度=4 Φ45×4和φ108*4无缝钢管 | 个 | 1 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
383 | 304不锈钢元宝手拧螺母 | M16 | 个 | 50 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
384 | 吊环鱼眼螺丝组合 | M16*120 牙长70 | 套 | 50 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
385 | 热镀锌方管 | 40mm*20mm(6米一根） | 根 | 5 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
386 | 镀锌外螺丝接头 | DN32 | 个 | 10 |  |  |  |  | GB/T 22029-2008
387 | 镀锌外螺丝接头 | DN25 | 个 | 40 |  |  |  |  | GB/T 22029-2008
388 | 镀锌外螺丝接头 | DN15 | 个 | 90 |  |  |  |  | GB/T 22029-2008
389 | 镀锌外螺丝接头 | DN20 | 个 | 30 |  |  |  |  | GB/T 22029-2008
390 | 不锈钢外六角螺丝接头 | DN20 | 个 | 20 |  |  |  |  | GB/T5782-2023
391 | 不锈钢外六角螺丝接头 | DN15 | 个 | 10 |  |  |  |  | GB/T5782-2023
392 | 镀锌异径束接（内丝）接头 | DN32*40 | 个 | 10 |  |  |  |  | GB/T 3287-2024
393 | 镀锌异径束接（内丝）接头 | DN20*25 | 个 | 40 |  |  |  |  | GB/T 3287-2024
394 | 镀锌异径束接（内丝）接头 | DN20*32 | 个 | 10 |  |  |  |  | GB/T 3287-2024
395 | 镀锌异径束接（内丝）接头 | DN20*15 | 个 | 30 |  |  |  |  | GB/T 3287-2024
396 | 镀锌异径束接（内丝）接头 | DN15*20 | 个 | 30 |  |  |  |  | GB/T 3287-2024
397 | 镀锌束接（内丝）直接接头 | DN15 | 个 | 60 |  |  |  |  | GB/T 3287-2024
398 | 镀锌卜申内外丝接头 | DN25*32 | 个 | 10 |  |  |  |  | GB/T14383-2018
399 | 镀锌卜申内外丝接头 | DN25*40 | 个 | 10 |  |  |  |  | GB/T14383-2018
400 | 镀锌卜申内外丝接头 | DN40*65 | 个 | 5 |  |  |  |  | GB/T14383-2018
401 | 镀锌卜申内外丝接头 | 20*25 | 个 | 10 |  |  |  |  | GB/T14383-2018
402 | 镀锌卜申内外丝接头 | 20*32 | 个 | 10 |  |  |  |  | GB/T14383-2018
403 | 316不锈钢快速接头 | DN40 B型 | 个 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
404 | 316不锈钢快速接头 | DN40 DP型 | 个 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
405 | 316不锈钢快速接头 | DN40 F型 | 个 | 10 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
406 | 镀锌双头外螺丝接头 | DN25 | 个 | 20 |  |  |  |  | GB/T 3287-2011
407 | 不锈钢束接（内丝）直接接头 | DN15=4分=1/2 内直径19mm | 个 | 10 |  |  |  |  | GB/T 19228.1-2024
408 | 燃气阀门 | DN15 黄铜材质 | 个 | 4 |  |  |  |  | 产品标准执行国家、行业、地方标准，无相关标准执行该企业标准以满足我公司要求。
合计 | [5 empty] | 0 |  | 0